청사 에너지 관리현황

□ 에너지 사용량

년 도	도시가스	전 기	난방열(스팀)	합 계	비 고
2019	2.3	118.7	7.8	128.8
2020	2.4	121.2	7.9	131.5
2021	2.5	136.7	8.4	147.6
2022	2	144.1	9.7	155.8
2023	2	147.3	8.7	158
2024	1.9	141.4	12.4	155.7

(단위 : TJ)

* 24년 명세서 1-3 자료 참고

□ 수자원 관리

년 도	상수도	재활용수	합 계	비 고
2019	109,392	16,000	125,392
2020	101,985	13,649	115,634
2021	115,409	13,712	129,121
2022	84,560	10,693	95,253
2023	90,951	11,612	102,563
2024	93,096	12,686	105,782

(단위 : ton)

* 24년 명세서 1-3 자료 참고

□ 온실가스 배출

년 도	직접배출량	간접배출량	합 계	비 고
2019	4,537	6,140	10,677
2020	1,723	6,292	8,015
2021	1,353	6,972	8,325
2022	1,300	7,537	8,837
2023	109	7,472	7,582
2024	535	7,281	7,816

(단위 : tCO2eq)

본사사옥 에너지 관리현황

에너지 사용량

년도	도시가스(㎥)	전기(kwh)	지역난방(Gcal)	비고
2019	55,259	12,465,877	1,916
2020	57,855	12,623,598	1,886
2021	63,221	14,237,155	2,068
2022	48,243	15,012,741	2,337
2023	49,106	15,014,612	2,098
2024	47,298	141.427	2,101

* 3 사업장별 배출현황

수자원 관리

년도	상수도(㎥)	재활용수(㎥)	합계(㎥)	비고
2019	109,662	6,556	116,218
2020	110,995	13,649	124,644
2021	115,409	13,712	129,121
2022	84,560	10,693	95,253
2023	90,951	11,612	102,563
2024	93,096	12,686	105,782

3. 온실가스 배출

년도	tCO2eq	비고
2019	10,621
2020	8,015
2021	8,325
2022	8,837
	7,582
2023
2024	7,816